附件1

江西省普通中学实验仪器设备改造提升项目采购清单

设备类别1：实验室用空调

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量（台） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室用空调 | 3P立式空调，变频，2级能效及以上； 配备支架等一切满足本项目需求的辅材。 | 1058 | 5290000 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

设备类别2：教师电脑、学生电脑

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量（台） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师电脑 | 台式电脑，液晶显示器不小于23.8英寸，CPU性能相当于I7十代及以上，内存8GB及以上，集显，配套键鼠，预装正版操作系统，硬盘≥512GB SSD。 | 529 | 2645000 |
| 2 | 学生电脑 | 台式电脑，液晶显示器不小于23.8英寸，CPU性能相当于I5十代及以上，内存8GB及以上，集显，配套键鼠，预装正版操作系统，硬盘≥512GB SSD。 | 3240 | 11340000 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

设备类别3：智慧黑板

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量（块） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板（内含86寸触控一体机） | 1.整体外观尺寸：宽度≥4000mm，高度≥1200mm，厚度≤130mm。整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线； 2.整机中间区域为 LED 屏幕，可显示视频内容，可进行交互触控操作等； 3.整机前面包含中间区域及两侧区域，均可满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔正常书写功能，书写不打滑； 4.中间区域屏幕（内屏）采用 86 英寸 LED 液晶屏，显示比例 16:9；防眩光； 5.整机内置中文操作系统； 6.整机防尘防水； 7.整机触控玻璃的安全性符合国标要求； 8.具有1080P及以上高清摄像头、全向麦克风，可录制实验课程。 9.内置模块： （1）CPU不低于6核12线程，性能不低于I5十代,缓存不低于12M； （2）内存：16GB DDR4 内存或以上配置； （3）硬盘：≥512GB SSD 配置。 | 529 | 7935000 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

设备类别4：仪器柜、药品柜

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量（个） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器柜 | 尺寸≥1000×500×2000（mm）；柜体PP材质，采用一体成型，带玻璃视窗，层板可调节；耐腐蚀。 | 4844 | 6297200 |
| 2 | 危险化学药品柜 | 尺寸≥1900×900×500（mm）；双开门，耐腐蚀、耐高温；柜体配备电子密码锁和机械锁。 | 180 | 720000 |
| 3 | 易燃易爆药品柜 | 尺寸≥1900×900×500（mm）；双开门，耐腐蚀、耐高温；柜体配备电子密码锁和机械锁。 | 180 | 720000 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

设备类别5：初中数字化实验系统（软件、数据采集器、各类传感器、配套实验器材）

| 序号 | 初中数字化实验系统名称 | 数量（套） | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理实验系统 | 24 | 16362000 |
| 2 | 化学实验系统 | 19 |  |
| 3 | 生物实验系统 | 11 |  |

（1）单套初中物理实验系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 教师用数量 | 学生用数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化实验软件系统 | 1 | 0 | 套 |
| 2 | 流体压强实验器 | 1 | 0 | 套 |
| 3 | 热能转换仪 | 1 | 0 | 套 |
| 4 | 一体化探究数据采集器 | 1 | 24 | 台 |
| 5 | 多量程电流传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 6 | 多量程电压传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 7 | 力传感器 | 2 | 24 | 个 |
| 8 | 光电门传感器 | 2 | 24 | 个 |
| 9 | 声波/声级传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 10 | 多功能磁感应强度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 11 | 温度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 12 | 微电流传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 13 | 微力传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 14 | 一体位移传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 15 | 铝合金箱 | 1 | 24 | 个 |
| 16 | 数据连接线 | 1 | 24 | 套 |
| 17 | 浮力实验器（浮力定律试验器） | 1 | 24 | 套 |
| 18 | 作用力与反作用力实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 19 | 热传导实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 20 | 力学导轨（含实验小车） | 1 | 24 | 套 |
| 21 | 机械能守恒实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 22 | …… |  |  |  |

注：供应商可再补充有关设备，并在技术方案建议书中提供各类设备的详细参数及实验用途。

（2）单套初中化学实验系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 教师用数量 | 学生用数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化实验软件系统 | 1 | 0 | 套 |
| 2 | 多功能氧气传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 3 | 高温传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 4 | 密封塞套件 | 1 | 0 | 套 |
| 5 | 水结冰与融化实验器 | 1 | 0 | 套 |
| 6 | 蜡烛燃烧实验器 | 1 | 0 | 套 |
| 7 | 溶解热试验器 | 1 | 0 | 套 |
| 8 | 温度传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 9 | 磁力搅拌器 | 1 | 0 | 套 |
| 10 | 一体化探究数据采集器 | 1 | 24 | 台 |
| 11 | 电流传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 12 | 电压传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 13 | 相对湿度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 14 | 电导率传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 15 | pH传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 16 | 二氧化碳传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 17 | 溶解氧传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 18 | 数据连接线 | 1 | 24 | 套 |
| 19 | 中和滴定辅助装置 | 1 | 24 | 套 |
| 20 | 稀释池 | 1 | 24 | 套 |
| 21 | 多用途生化传感器支架 | 1 | 24 | 个 |
| 22 | 升降台 | 1 | 24 | 个 |
| 23 | …… |  |  |  |

注：供应商可再补充有关设备，并在技术方案建议书中提供各类设备的详细参数及实验用途。

（3）单套初中生物实验系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 教师用数量 | 学生用数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化实验软件系统 | 1 | 0 | 套 |
| 2 | 浊度传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 3 | 氧气传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 4 | 一体化探究数据采集器 | 1 | 24 | 台 |
| 5 | 光强传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 6 | 溶解氧传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 7 | 微电流传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 8 | 温度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 9 | 相对湿度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 10 | 电导率传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 11 | pH传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 12 | 二氧化碳传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 13 | 色度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 14 | 心电图传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 15 | 铝合金箱 | 1 | 24 | 个 |
| 16 | 数据连接线 | 1 | 24 | 套 |
| 17 | …… |  |  |  |

注：供应商可再补充有关设备，并在技术方案建议书中提供各类设备的详细参数及实验用途。

设备类别6：高中数字化实验系统（软件、数据采集器、各类传感器、配套实验器材）

| 序号 | 高中数字化实验系统名称 | 数量（套） | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理实验系统 | 31 | 28385100 |
| 2 | 化学实验系统 | 29 |  |
| 3 | 生物实验系统 | 21 |  |

（1）单套高中物理实验系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 教师用数量 | 学生用数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化实验软件系统 | 1 | 0 | 套 |
| 2 | 一体位移传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 3 | 运动传感器 | 1 | 0 | 套 |
| 4 | 压强传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 5 | 多功能温度传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 6 | 表面温度传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 7 | 静电传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 8 | 电磁定位板（电磁定位装置） | 1 | 0 | 套 |
| 9 | 二维单摆装置 | 1 | 0 | 套 |
| 10 | 二维自由落体 | 1 | 0 | 套 |
| 11 | 静电学套件 | 1 | 0 | 套 |
| 12 | 一体化探究数据采集器 | 1 | 24 | 台 |
| 13 | 电流传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 14 | 电压传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 15 | 力传感器 | 2 | 24 | 个 |
| 16 | 光电门传感器 | 2 | 24 | 个 |
| 17 | 多功能磁感应强度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 18 | 铝合金箱 | 1 | 24 | 个 |
| 19 | 数据连接线 | 1 | 24 | 套 |
| 20 | 力的合成与分解实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 21 | 多量程电压传感器 | 1 | 24 | 套 |
| 22 | 摩擦力实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 23 | 安培力实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 24 | 电阻定律实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 25 | 力学导轨（含实验小车） | 1 | 24 | 套 |
| 26 | 二维平抛装置 | 1 | 24 | 套 |
| 27 | 线性与非线性实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 28 | 多量程电流传感器 | 1 | 24 | 套 |
| 29 | 机械能守恒实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 30 | …… |  |  |  |

注：供应商可再补充有关设备，并在技术方案建议书中提供各类设备的详细参数及实验用途。

（2）单套高中化学实验系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 教师用数量 | 学生用数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化实验软件系统 | 1 | 0 | 套 |
| 2 | 多功能氧气传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 3 | 高温传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 4 | 密封塞套件 | 1 | 0 | 套 |
| 5 | 电化学探究实验器 | 1 | 0 | 套 |
| 6 | 蜡烛燃烧实验器 | 1 | 0 | 套 |
| 7 | 溶解热试验器 | 1 | 0 | 套 |
| 8 | 远红外加热器 | 1 | 0 | 套 |
| 9 | 温度传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 10 | 稀释池 | 1 | 0 | 套 |
| 11 | 一体化探究数据采集器 | 1 | 24 | 台 |
| 12 | 电流传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 13 | 电压传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 14 | 相对湿度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 15 | 电导率传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 16 | pH传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 17 | 二氧化碳传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 18 | 溶解氧传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 19 | 色度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 20 | 浊度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 21 | 数据连接线 | 1 | 24 | 套 |
| 22 | 磁力搅拌器 | 1 | 24 | 套 |
| 23 | 中和滴定辅助装置 | 1 | 24 | 套 |
| 24 | 多用途生化传感器支架 | 1 | 24 | 个 |
| 25 | 升降台 | 1 | 24 | 个 |
| 26 | 离子扩散实验器 | 1 | 24 | 套 |
| 27 | …… |  |  |  |

注：供应商可再补充有关设备，并在技术方案建议书中提供各类设备的详细参数及实验用途。

（3）单套高中生物实验系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 教师用数量 | 学生用数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化实验软件系统 | 1 | 0 | 套 |
| 2 | 浊度传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 3 | 氧气传感器 | 1 | 0 | 个 |
| 4 | 一体化探究数据采集器 | 1 | 24 | 台 |
| 5 | 光强传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 6 | 溶解氧传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 7 | 微电流传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 8 | 温度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 9 | 相对湿度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 10 | 电导率传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 11 | pH传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 12 | 二氧化碳传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 13 | 色度传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 14 | 心电图传感器 | 1 | 24 | 个 |
| 15 | 铝合金箱 | 1 | 24 | 个 |
| 16 | 数据连接线 | 1 | 24 | 套 |
| 17 | 光合作用实验箱 | 1 | 24 | 套 |
| 18 | …… |  |  |  |

注：供应商可再补充有关设备，并在技术方案建议书中提供各类设备的详细参数及实验用途。

设备类别7：数码显微镜

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量（台） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码显微镜 | 1.内置显微CMOS摄像头，像素≥1000万； 2.配备1个高分辨率显示器（可投屏至电脑），≥10英寸； 3.配备1个1080P HDMI接口，1个USB接口； 4.铝合金底座、调节支架。 | 1786 | 11286100 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

设备类别8：吊装实验室设备及集成

| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理吊装实验室 | 41 | 35314600 |
| 2 | 化学吊装实验室 | 39 |  |
| 3 | 生物吊装实验室 | 26 |  |

物理、化学、生物吊装实验室设备清单

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸不小于1800×700×850（mm），双面实芯理化板，耐酸、耐碱、耐高温。演示台设有储物柜、演示台、电源系统，含多媒体设备中控。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸不小于1200×600×800（mm），一体化陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、防静电、防垢、防霉、防水等物理性能和化学性能。前沿设约50mm高挡边，可有效阻挡仪器滑落。 | 28 | 张 |
| 3 | 教师凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 1 | 个 |
| 4 | 学生实验凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 56 | 个 |
| 5 | 智能控制集成系统（含控制面板） | 包含电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、通风控制系统、摇臂控制系统等。 | 1 | 套 |
| 6 | 摇臂升降机构 | 可遥控升降。外部保护罩为模具一次成型，摇臂下端安装电源、网络及上下水模块。摇臂设有自检测功能，当与其他设备连接时，摇臂处于锁定状态、不能升降。 | 15 | 套 |
| 7 | 吊装主体构架 | 用于线路集成及摇臂安装。标准模块一体化（非分段式）组成，铝合金材质，所有装饰部件采用模块化设计，拆卸方便，便于检修。 | 8 | 组 |
| 8 | 多功能移动水槽台 | 采用双层过滤结构，水槽下水口带过滤网，水槽台中部配备过滤层，背面预留检修口。水槽内设有水位传感器及排水装置，具备自动排水和手动及紧急排水功能。 | 15 | 个 |
| 9 | 通风罩 | 可采用阀门旋钮手动调节，控制进气流量；活动关节采用PP材质，可 360 度旋转调节方向，易拆卸、组装及清洗。 | 29 | 个 |
| 10 | 吊装式通风管道 | 通风管道均采用防腐蚀PVC制作而成，接口采用专用接口连接，符合通风要求。 | 15 | 套 |
| 11 | 室外通风管道 | 通风管道均采用防腐蚀PVC制作而成。根据通风需要设计规格安装施工，符合通风要求。 | 1 | 套 |
| 12 | 通风风机 | 变频风机，噪音低、风量大。可通过智能化控制系统进行风量调节，联接各风道。 | 1 | 台 |
| 13 | 三联水嘴 | 鹅颈快开式三联高压水嘴，加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热。 | 15 | 个 |
| 14 | 给排水管 | 给水主管选用Ø20-32mmPP-R给水管；排水管选用加厚Ø50-75mmPVC-U国标管。 | 1 | 批 |
| 15 | 自动给排水系统 | 含自动排水模块、水模拟量控制器、电源控制器、自动保护系统。具备自动排水功能，一键排空功能。 | 15 | 套 |
| 16 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min。 | 3 | 个 |
| 17 | 吊装照明光源 | 受智能化控制系统控制，配置LED灯，不少于8组，每组不小于10W，灯罩采用ABS磨砂透明均光板。 | 1 | 套 |
| 18 | 护眼照明光源 | 教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于300 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm。 | 1 | 套 |
| 19 | 卷帘 | 印有相应学科实验知识的卷帘。 | 1 | 套 |
| 20 | 准备台 | 规格：不小于2400×1200×850（mm），一体化台面采用实芯理化板。E1环保标准，框架采用铝木结构。 | 1 | 个 |
| 21 | 实验配套环境集成 | - 地面、墙面装修处理，空调钻孔，旧设备拆除清运等，电气布线、吊顶等装修，以及演示台、学生实验桌、学生实验凳、知识卷帘、护眼照明等一体化安装调试； - 吊装设备安装调试。 | 1 | 项 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

设备类别9：普通实验室、数字化实验室设备及集成

| 序号 | 实验室名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理普通实验室 | 101 | 套 | 39928800 |
| 2 | 化学普通实验室 | 93 | 套 |  |
| 3 | 生物普通实验室 | 94 | 套 |  |
| 4 | 物理数字化实验室 | 55 | 套 |  |
| 5 | 化学数字化实验室 | 48 | 套 |  |
| 6 | 生物数字化实验室 | 32 | 套 |  |

（1）物理普通实验室

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 规格不小于2400×750×850（mm），双面实芯理化板，预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台等。教师演示台可分组控制学生的高低压电源，配备总漏电保护和分组保护。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 规格不小于1200×600×800（mm），双面实芯理化板，具有耐高温、耐腐蚀、防静电、防垢、防霉、防水等性能。 | 28 | 张 |
| 3 | 教师凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 1 | 个 |
| 4 | 学生实验凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 56 | 个 |
| 5 | 学生电源实验板 | 实验板上安装电源装置，接受教师演示台总电源控制。 | 56 | 套 |
| 6 | 护眼照明光源 | 教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于300 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm。 | 1 | 套 |
| 7 | 卷帘 | 印有物理学科实验知识的卷帘。 | 1 | 套 |
| 8 | 实验室环境集成 | 地面、墙面装修处理，空调钻孔，旧设备拆除清运等，电气布线、知识卷帘、吊顶、护眼照明等一体化安装调试。 | 1 | 项 |
| 二、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台 | 规格：不小于2400×1200×850（mm），一体化台面采用实芯理化板。E1环保标准，框架采用铝木结构。 | 1 | 个 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

（2）化学普通实验室

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸不小于2400×750×850（mm），双面实芯理化板，预设有多媒体设备展架、视频展台柜、内含电源控制台等。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸不小于1200×600×800（mm），一体化陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、防静电、防垢、防霉、防水等性能。前沿设约50mm高挡边，可有效阻挡仪器滑落。 | 28 | 张 |
| 3 | 教师凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 1 | 个 |
| 4 | 学生实验凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 56 | 个 |
| 5 | 水槽台 | 规格尺寸：不小于500×600×1000（mm），水槽深度不低于270mm， 水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 15 | 个 |
| 6 | 紧急洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min。 | 1 | 套 |
| 7 | 通风风机 | 变频风机，噪音低、风量大。可通过智能化控制系统进行风量调节，联接各风道。 | 1 | 套 |
| 8 | 卷帘 | 印有化学学科实验知识的卷帘。 | 1 | 套 |
| 9 | 护眼照明光源 | 教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于 300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于300 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm。 | 1 | 套 |
| 10 | 实验配套环境集成 | 地面、墙面装修处理，空调钻孔，旧设备拆除清运等，电气布线、知识卷帘、吊顶、护眼照明等一体化安装调试。 | 1 | 项 |
| 二、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台（含水嘴、水槽台） | 规格：不小于2400×1200×850（mm），一体化台面采用实芯理化板。E1环保标准，框架采用铝木结构。 水嘴：鹅颈快开式三联高压水嘴，加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热。 水槽台：规格尺寸：不小于500×600×1000（mm），水槽深度不低于270mm，水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 1 | 个 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

（3）生物普通实验室

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 尺寸不小于2400×750×850（mm），双面实芯理化板。 预设有多媒体设备展架、视频展台柜，内含电源控制台等。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸不小于1200×600×800（mm），一体化陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、防静电、防垢、防霉、防水等性能。前沿设约50mm高挡边，可有效阻挡仪器滑落。 | 28 | 张 |
| 3 | 教师凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 1 | 个 |
| 4 | 学生实验凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 56 | 个 |
| 5 | 水槽台 | 规格尺寸：不小于500×600×1000（mm），水槽深度不低于270mm，水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 15 | 个 |
| 6 | 卷帘 | 印有生物学科实验知识的卷帘。 | 1 | 套 |
| 7 | 护眼照明光源 | 教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于300 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm。 | 1 | 套 |
| 8 | 实验配套环境集成 | 地面、墙面装修处理，空调钻孔，旧设备拆除清运等，电气布线、知识卷帘、吊顶、护眼照明等一体化安装调试。 | 1 | 项 |
| 二、准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 准备台（含水嘴、水槽台） | 规格：不小于2400×1200×850（mm），一体化台面采用实芯理化板。E1环保标准，框架采用铝木结构。 水嘴：鹅颈快开式三联高压水嘴，加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热。 水槽台：规格尺寸：不小于500×600×1000（mm），水槽深度不低于270mm，水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 1 | 个 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

（4）物理数字化实验室

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 规格不小于2400×750×850（mm），双面实芯理化板，预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台等。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸不小于1200×600×800（mm），一体化陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、防静电、防垢、防霉、防水等性能。 | 24 | 张 |
| 3 | 教师凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 1 | 个 |
| 4 | 学生实验凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 48 | 个 |
| 5 | 卷帘 | 印有物理学科实验知识的卷帘。 | 1 | 套 |
| 6 | 护眼照明光源 | 教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于300 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm。 | 1 | 套 |
| 7 | 准备台 | 规格：不小于2400×1200×850（mm），一体化台面采用实芯理化板。E1环保标准，框架采用铝木结构。 | 1 | 个 |
| 8 | 实验配套环境集成 | 地面、墙面装修处理，空调钻孔，旧设备拆除清运等，电气布线、知识卷帘、吊顶、护眼照明等一体化安装调试。 | 1 | 项 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

（5）化学数字化实验室

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 规格不小于2400×750×850（mm），双面实芯理化板，预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台等。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸不小于1200×600×800（mm），一体化陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、防静电、防垢、防霉、防水等性能。前沿设约50mm高挡边，可有效阻挡仪器滑落。 | 24 | 张 |
| 3 | 教师凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 1 | 个 |
| 4 | 学生实验凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 48 | 个 |
| 5 | 水槽台 | 规格尺寸：不小于500×600×1000（mm），水槽深度不低于270mm， 水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 13 | 个 |
| 6 | 紧急洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12 L/min～18 L/min。 | 3 | 个 |
| 7 | 卷帘 | 印有化学学科实验知识的卷帘。 | 1 | 套 |
| 8 | 护眼照明光源 | 教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于300 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm。 | 1 | 套 |
| 9 | 准备台（含水嘴、水槽台） | 规格：不小于2400×1200×850（mm），一体化台面采用实芯理化板。E1环保标准，框架采用铝木结构。 水嘴：鹅颈快开式三联高压水嘴，加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热。 水槽台：规格尺寸：不小于500×600×1000（mm），水槽深度不低于270mm，水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 1 | 个 |
| 10 | 实验配套环境集成 | 地面、墙面装修处理，空调钻孔，旧设备拆除清运等，通风管道、给排水管道、吊顶、电气布线、知识卷帘、护眼照明等一体化安装调试。 | 1 | 项 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。

（6）生物数字化实验室

| 序号 | 设备名称 | 简要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 规格不小于2400×750×850（mm），双面实芯理化板，预设有多媒体设备展架、电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台等。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验桌 | 尺寸不小于1200×600×800（mm），一体化陶瓷台面，具有耐高温、耐腐蚀、防静电、防垢、防霉、防水等性能。前沿设约50mm高挡边，可有效阻挡仪器滑落。 | 24 | 张 |
| 3 | 教师凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 1 | 个 |
| 4 | 学生实验凳 | 铝合金凳脚，结实耐用，防爆气杆升降高度380-480（mm）（高度可调）。 | 48 | 个 |
| 5 | 水槽台 | 规格尺寸：不小于500×600×1000（mm） 水槽深度不低于270mm， 水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 13 | 个 |
| 6 | 卷帘 | 印有生物学科实验知识的卷帘。 | 1 | 套 |
| 7 | 护眼照明光源 | 教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于 300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于300 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7 。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm。 | 1 | 套 |
| 8 | 准备台（含水嘴、水槽台） | 规格：不小于2400×1200×850（mm），一体化台面采用实芯理化板。E1环保标准，框架采用铝木结构。 水嘴：鹅颈快开式三联高压水嘴，加厚铜质材料，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热。 水槽台：规格尺寸：不小于500×600×1000（mm），水槽深度不低于270mm，水槽台上部为工程塑料整体模具注塑成型。 | 1 | 个 |
| 9 | 实验配套环境集成 | 地面、墙面装修处理，空调钻孔，旧设备拆除清运等，电气布线、知识卷帘、吊顶、护眼照明等一体化安装调试。 | 1 | 项 |

注：以上均为初步设计提供的简要技术参数，如有描述不准确或者存在其他问题，可在技术方案建议书提出。