电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

001

设 计

制 图

供配电系统图

说明：电源配电箱进线使用赛场提供的五芯护套线，并按规范和要求走线固定。

详见图007：

电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

002

设 计

制 图

照明平面图 1

说明：此图为俯视图，图中①、④位置同图005的①、④位置

电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

003

设 计

制 图

照明平面图 2

要求：弱电箱内的电源按图003所示引入，箱中无插座盒，请将配套的220V电源接插线对接在电源引入线上，并做好绝缘处理。

说明：此图为俯视图，图中①、④位置同图005的①、④位置。

电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

004

设 计

制 图

电气设备与器件安装位置示意图

说明：1.此图为设备左、右侧及顶部展开后的主视图，A、B、C、D面分别对应设备左侧、正面、右侧和顶部钢质多孔板制成的安装面；

2.实际安装位置与标注尺寸允许有±5mm误差，带*号的为参考尺寸，以盒中心对准相应箱体孔中心为主。

电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

005

设 计

制 图

照明及弱电布线示意图

说明：1.此图为设备左、右侧及顶部展开后的主视图，A、B、C、D面分别对应设备左侧、正面、右侧和顶部钢质多孔板制成的安装面；

2.线槽的安装位置与标注尺寸允许有±2mm误差，线管的安装位置允许有±5mm误差；入弱电箱的线管可无鸭脖弯直接进箱，其它入箱线管应按备注所示图制作鸭脖子弯。

电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

006

设 计

制 图

动力布线示意图

说明：

1.此图为设备左、右侧及顶部展开后的主视图，A、B、C、D面分别对应设备左侧、正面、右侧和顶部钢质多孔板制成的安装面。

2.实际安装位置与标注尺寸允许有±10mm误差。带*号的尺寸为桥架配件拼装后的理论尺寸，该尺寸允许有±15mm误差。

3.入箱或柜的PVC管需要按备注中《入箱或柜的PVC管鸭脖弯侧面图》尺寸要求制作鸭脖子弯。

电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

007

设 计

制 图

××设备电气控制原理图（台达）

要求：

1.电动机M1的额定电流为0.3A，电动机M2的额定电流为0.2A，请按此整定热继电器的动作电流；时间继电器参数设置为5秒；

2.PLC接线端子连接的导线，其两端请按PLC端子编号；其余按规范进行编号；

3.主电路请用1.5mm²红色多股软线安装，控制电路用0.75mm²黑色多股软线安装，零线、接地线请按规范要求选线安装。

说明：

1.PLC控制程序及触摸屏数据已经写入，不需要编写相关控制程序；

2.变频器、伺服驱动器的参数请按工作任务书中的参数表进行设置；

3.调试时，控制要求请参考《××设备电气控制说明书》。

电气安装与维修赛项专家组

图  号

比  例

009

设 计

制 图

电气控制箱面板布局图